## CŠOD kopalnice 1. etaža
PRENOVA KOPALNIC CŠOD Gorenje I. NADSTROPJE
A - GRADBENA DELA
A0 - RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA
|  | Opis | enota | p. količina | cena/enoto | cena brez DDV
A0. | 1 | Demontaža sanitarne opreme
| 1.1. | tuš kad 80/80, ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo | kom | 13 |  | 0
| 1.2. | tuš kabina 80/80, ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo | kom | 7 |  | 0
| 1.3. | tuš zavesa 80 cm, ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo | kom | 6 |  | 0
| 1.4. | WC školjka, ročni iznos, čiščenje in skladiščenje na gradbišču | kom | 13 |  | 0
| 1.5. | WC kotliček, ročni iznos, čiščenje in skladiščenje na gradbišču | kom | 13 |  | 0
| 1.6. | umivalnik, ročni iznos, čiščenje in skladiščenje na gradbišču | kom | 19 |  | 0
| 1.7. | ogledalo s poličko in lučjo, ročni iznos, čiščenje in skladiščenje na gradbišču | kom | 19 |  | 0
| 1.8. | kaseta za papir, ročni iznos, čiščenje in skladiščenje na gradbišču | kom | 13 |  | 0
| 1.9. | držalo brisače, ročni iznos, čiščenje in skladiščenje na gradbišču | kom | 13 |  | 0
| 1.10. | obešalnik, ročni iznos, čiščenje in skladiščenje na gradbišču | kom | 13 |  | 0
| 1.11. | ventilator fi 110 ročni iznos, čiščenje in skladiščenje na gradbišču | kom | 19 |  | 0
| 1.12. | radiator, praznenje sistema centralnega ogrevanja, ročni iznos, čiščenje in skladiščenje na gradbišču | kom | 13 |  | 0
A0. | 2 | Demontaža enostranske obloge zidov iz mavčnokartonskih plošč (z vmesno topl.izol.), iz mavčno celuloznih vlagoodpornih plošč 2x 12.5mm, s položeno keramiko. ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Pazljiva demontaža, da se kovinska konstrukcija ne poškoduje | m2 | 267.27 |  | 0
A0. | 3 | Demontaža enostranske obloge stropov iz mavčnokartonskih vlagoodpornih plošč 1x 12.5mm, z opleskom. ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Pazljiva demontaža, da se kovinska konstrukcija ne poškoduje | m2 | 58.65 |  | 0
A0. | 4 | Demontaža enostranske obloge stropov iz mavčnokartonskih vlagoodpornih plošč 1x 12.5mm, z opleskom. ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Pazljiva demontaža, da se kovinska konstrukcija ne poškoduje. UČILNICE PRITLIČJE | m2 | 26.37 |  | 0
A0. | 5 | Rušenje dvostransko obloženega zidu iz mavčnokartonskih plošč (z vmesno topl.izol.), iz mavčno celuloznih vlagoodpornih plošč 2x 12.5mm, s položeno keramiko. ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo | m2 | 35.4 |  | 0
A0. | 6 | Demontaža notranjih vrat, krilo in podboj, ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo | kom | 19 |  | 0
A0. | 7 | Rušenje obstoječe keramike s tal, ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo ter priprava podlage, estriha z brušenjem in izravnalno maso. | m2 | 45 |  | 0
A0. | 8 | Rušenje estriha pod tuš kadjo dim 80cm / 80cm / 6cm, ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo | kom | 13 |  | 0
A0. | 9 | Demontaža nadometnih zaščitnih kanalov vodovoda, ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo | m1 | 97.5 |  | 0
A0. | 10 | Demontaža vodovodne instalacije položene nadometno, ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo | m1 | 97.5 |  | 0
A0. | 11 | Demontaža slepe vodovodne instalacije položene podometno, ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo | m1 | 100 |  | 0
A0. | 12 | Izsekavanje kanalov za izvedbo zamenjave odtočnih instalacij v tlaku (kanal za cev fi 50 mm), vključno z odstranitvijo talnega sifona, ročni iznos, nakladanje in odvoz na trajno deponijo | m1 | 24 |  | 0
==============================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
==============================================================================================================================
A1. ZIDARSKA DELA
A1. | 1 | Dobava in polaganje topl.izol.tlakov s pl.ekstrudiranega polistirena (npr.kot kot Termodur, ….) | m2 | 8.32 |  | 0
A1. | 2 | Izdelava (mikro) armiranega cem.estriha deb.4-6cm (povprečno 5cm), z izvedbo robnih dilatacij s trakom stiropora deb.1cm, z dobavo mat., pom.deli in transporti. Površina strojno zaglajena. | m2 | 8.32 |  | 0
pomoč
A1. | 3 | Pomoč obrtnikom in instalaterjem (preboji konstrukcij, dolbljenja, vgradnje omaric in instalacij, ...); obračun po opravljenih urah, vpisanih v gradb.dnevnik (nadzor); pomoč KV in PK zidarja (ocena) | ur | 30 |  | 0
==============================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
==============================================================================================================================
A2. KANALIZACIJA
A2. | 1 | Dolblenje utorov za vodovodne cevi šir.do 10 cm, glob.do 7 cm (AB stena), z iznosom ruševin in odvozom. | m1 | 23.13 |  | 0
A2. | 2 | Zidarska obdelava po položenih instalacijah vodovodnih cevi. | m1 | 23.13 |  | 0
A2. | 3 | Dobava materiala in izdelava razvoda odtočnih instalacij iz PVC (PE) cevi s fazonskimi komadi, tesnili in priključki. Vključno s fiksiranjem cevi
|  | 1. cevi PVC 50mm | m1 | 37 |  | 0
A2. | 4 | Dobava in vgradnja kanalete za tuš ( srednji cenovni razred do 100€/kpl) s fazonskimi komadi, tesnili in priključki. | kom | 13 |  | 0
==============================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
==============================================================================================================================
B - OBRTNIŠKA DELA
B1. MIZARSKA DELA
B1. | 1 | V1 - 75/200 Enokrilna vrata v suhomont. kovinskem podboju v pripiri vstavljeno tesnilo-dušilka za krilo Krilo lamelne(sendvič) konstrukcije, polnilo ivorokal, obloženo z pralno oblogo (kot npr.Max ali podobno). Okovje tipsko: tećaji uležajeni, kovinska kljuka zaobljene oblike (kromirana), rozete ločene za kljuko in ključavnico | kom | 13 |  | 0
=====================================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
=====================================================================================================================================
B2. KERAMIČARSKA DELA
B2. | 1 | Vgradnja dvokomponentne visoko elastična cementno vezane vodotesne mase (kot npr.Hidrostop elastik ali podobno), vgradnja po navodilih proizvajalca, skupna debelina obeh slojev 2,5 mm. (stene tuša do višine 2m in tlak tuša 1m x 1m. | m2 | 65 |  | 0
B2. | 2 | Vgradnja tesnilnega traku na stiku tla stena v tuš prostoru (kot npr.Tesnilni trak WEDI ali podobno), vgradnja po navodilih proizvajalca. | m1 | 62.4 |  | 0
B2. | 3 | Dobava in polaganje talnih granitnih keram.ploščic v lepilo, fuge 2mm zapolnjene s fugirno maso. Ker.pl.vel.ker.pl.vel.do 60/30cm, protidrsne, kval.A, srednjega cenovnega razreda (do 20 € /m2).
|  | 1. Sanitarije | m2 | 53.32 |  | 0
B2. | 4 | Dobava in polaganje keram.pl. na zidove z lepilom, s fugami do 2mm (PVC distančniki) zapolnjenimi s fugirno maso; z zaključnimi profili na zun. vogalih in na stiku s tlakom-zaokrožnica); Ker.pl.glazirane, vel.60/30cm, kval.A , srednjega cenovnega razreda (do 18 €/m2). (sanitarije - do stropa H=2.82m) | m2 | 267.27 |  | 0
=====================================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
=====================================================================================================================================
B3. SLIKOPLESKARKA
B3. | 1 | Slikanje stenskih površin ometanih sten s polpralno barvo (kot npr Jubocolor Gold,...), s predhodno pripravo podlage - razmastitev, kitanje, brušenje, predpremaz (Akril emulzija,...), z dobavo materiala in pom. deli (stropovi) | m2 | 58.65 |  | 0
B3. | 2 | Slikanje stenskih površin ometanih sten s polpralno barvo (kot npr Jubocolor Gold,...), s predhodno pripravo podlage - razmastitev, kitanje, brušenje, predpremaz (Akril emulzija,...), z dobavo materiala in pom. deli UČILNICE PRITLIČJE | m2 | 94.47 |  | 0
=====================================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
=====================================================================================================================================
B4. SEKUNDARNI STROPOVI
B4. | 1 | Izdelava enostranske obloge stropov iz vlagoodporne gips-kartonske plošče 1x 12,5mm, z obdelavo zaključkov ob robovih, bandažiranjm in kitanjem stikov, z dobavo, transporti in pom.deli po navodilih proizvajalca plošč ter obdelavo zaklj.ob robovih (vogali, stiki z klasično konstr., s stenami,...) in prebojih (instalacije - prezr.rešetke, omarice, svetila) | m2 | 58.65 |  | 0
B4. | 2 | Izdelava enostranske obloge stropov iz vlagoodporne gips-kartonske plošče 1x 12,5mm, z obdelavo zaključkov ob robovih, bandažiranjm in kitanjem stikov, z dobavo, transporti in pom.deli po navodilih proizvajalca plošč ter obdelavo zaklj.ob robovih (vogali, stiki z klasično konstr., s stenami,...) in prebojih (instalacije - prezr.rešetke, omarice, svetila) UČILNICE PRITLIČJE | m2 | 26.37 |  | 0
B4. | 3 | Izdelava oz dopolnitev ali zamenjava kovinske podkonstrukcije, z dodatno kovinsko podkonstrukcijo za vgradnjo instalacij in sanitarne opreme; luči, ventilator (obračun površine stropov) | m2 | 58.65 |  | 0
B4. | 4 | Izdelava oz dopolnitev ali zamenjava kovinske podkonstrukcije, z dodatno kovinsko podkonstrukcijo za vgradnjo instalacij in sanitarne opreme; luči, ventilator (obračun površine stropov) UČILNICE PRITLIČJE | m2 | 26.37 |  | 0
=====================================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
=====================================================================================================================================
B5. MONTAŽNE PREDELNE STENE in OBLOGE
Opomba: Za predelne stene in obloge na kovinski podkonstrukciji mora izvajalec ponuditi sistemski program s tipskimi detajli pritrjevanja, zaključkov na stilih med njimi (kot npr. Wedi, Kauf, Rigips).
B5. | 1 | Izdelava oz dopolnitev ali zamenjava kovinske podkonstrukcije, z dodatno kovinsko podkonstrukcijo za vgradnjo instalacij in sanitarne opreme;stene do viš.stropne plošče (obračun površine sten z odbitimi vrati, stena, ki je skupna dvema kopalnicama je upoštevana samo enkrat) | m2 | 241.38 |  | 0
B5. | 2 | Izdelava enostranske obloge zidov iz dvoslojne obloge OSB-4 in vlagoodporna mavčno kartonska plošča ( 1x 15mm+ 1x12,5mm), z vmesno topl. in zvočno izol.iz mineralne volne 5 cm, z obdelavo zaključkov ob robovih, bandažiranjm in kitanjem stikov, z dobavo, transporti in pom.deli po navodilih proizvajalca plošč ter obdelavo zaklj.ob robovih (vogali, stiki z klasično konstr., s stropi,...) in prebojih (vrata, instalacije - prezr.rešetke, omarice,....) (notranje stene kopanic) | m2 | 267.27 |  | 0
B5. | 3 | Stene sanitarnih kabin iz kompaktnih laminatnih plošč (kot npr.Max ali podobno) deb.14mm z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox), Stena dvignjena 10cm nad tlak, skupne viš.210cm, vgrajenih stransko v zid in v tlak; v čelnih stenah vgrajena vrata šir.65cm. Oprema: kovinska kljuka zaobljene oblike (kromirana), zaskočna ključavnica z "metuljčkom" - na notr. strani, na notr. strani obešalnik-kljukica (ali enakovrednbo okovje iz sistemskega programa).
B5. | 3.1. | PS - 300/210cm (TIP-2), vrata (1D+1L) | kom | 6 |  | 0
B5. | 3.2. | PS - 148/210cm (TIP-1), vrata (1D) | kom | 7 |  | 0
=======================================================================================================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
=======================================================================================================================================================================================================
B6. STROJNE INSTALACIJE
B6. | 1 | Dobava in montaža alumplast cevi s fazonskimi komadi, izolirano |  |  |  | 0
| 1.1. | fi 20 | m1 | 40 |  | 0
| 1.2. | fi 16 | m1 | 122 |  | 0
B6. | 2 | Nabava, dobava in montaža krogelnega ventila fi 1/2" | kos | 51 |  | 0
B6. | 3 | Nabava, dobava in montaža stenskega priključka za tuš armaturo | kos | 13 |  | 0
B6. | 4 | Obešala in nosilci | kg | 10 |  | 0
B6. | 5 | Zapiranje in praznjenje sistema | kpl | 1 |  | 0
B6. | 6 | Polnjenje vodovodnega sistema, tlačni preizkus in dezinfekcija instalacije | kpl | 1 |  | 0
B6. | 7 | Montaža sanitarne opreme
B6. | 7.1. | WC školjka, ročni prenos iz skladišča na gradbišču in montaža, dodana nova fleksibilna kanalizacijska cev školjka-stena | kom | 13 |  | 0
B6. | 7.2. | WC kotliček, ročni prenos iz skladišča na gradbišču in montaža | kom | 13 |  | 0
B6. | 7.3. | umivalnik, ročni prenos iz skladišča na gradbišču in montaža | kom | 19 |  | 0
B6. | 7.4. | ogledalo s poličko in lučjo, ročni prenos iz skladišča na gradbišču in montaža | kom | 19 |  | 0
B6. | 7.5. | kaseta za papir, ročni prenos iz skladišča na gradbišču in montaža | kom | 13 |  | 0
B6. | 7.6. | držalo brisače, ročni prenos iz skladišča na gradbišču in montaža | kom | 19 |  | 0
B6. | 7.7. | obešalnik, ročni prenos iz skladišča na gradbišču in montaža | kom | 13 |  | 0
B6. | 7.8. | ventilator, ročni prenos iz skladišča na gradbišču in montaža | kom | 13 |  | 0
B6. | 8 | Blendiranje odprtine ventilatorja fi 110 | kpl | 6 |  | 0
B6. | 9 | Montaža radiatorja ročni prenos iz skladišča na gradbišču in montaža | kom | 13 |  | 0
B6. | 10 | Polnjenje ogrevalnega sistema in tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0
=======================================================================================================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
=======================================================================================================================================================================================================
B7. ELEKTRO INSTALACIJE
B7. | 1 | Odklop ventilatorja, iz el. omrežja, zaščita prostih vodnikov za čas gradnje | kom | 19 |  | 0
B7. | 2 | Odklop luči nad umivalnikom, iz el. omrežja, zaščita prostih vodnikov za čas gradnje | kom | 19 |  | 0
B7. | 3 | Priklop ventilatorja | kom | 13 |  | 0
B7. | 4 | Priklop luči nad umivalnikom | kom | 19 |  | 0
=======================================================================================================================================================================================================
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
=======================================================================================================================================================================================================
SKUPNA REKAPITULACIJA
PRENOVA KOPALNIC CŠOD Gorenje I. NADSTROPJE
SKUPNA REKAPITULACIJA - GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
A - GRADBENA DELA
|  | A0 - RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | A1. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | A2. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ A - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B - OBRTNIŠKA DELA
|  | B1. MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | B2. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | B3. SLIKOPLESKARKA |  |  |  | 0
|  | B4. SEKUNDARNI STROPOVI |  |  |  | 0
|  | B5. MONTAŽNE PREDELNE STENE in OBLOGE |  |  |  | 0
|  | B6. STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
|  | B7. ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ B - OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA (5%) |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
|  | DDV 22% (EUR): |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ z DDV (EUR): |  |  |  | 0