## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA VSEH DEL ENERGETSKE SANACIJE "DOMA BOHINJ"
REKAPITULACIJA SKUPAJ PO POSAMEZNIH DELIH
B. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
F. | FASADERSKA DELA |  | 0
G. | INSTALACIJSKA DELA |  | 0
H. | IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL ZA VSA DELA |  | 0
| SKUPAJ PO POSAMEZNIH DELIH |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| POPUST V % | 0% | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM |  | 0
| DDV 22% | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV 22% |  | 0
REKAPITULACIJA PO POSAMEZNIH DELIH
B. | OBRTNIŠKA DELA
II. | MIZARSKA DELA - OGRAJE IN DRŽALA |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0
F. | FASADERSKA DELA
I. | FASADERSKA DELA: |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  | 0
G. | INSTALACIJSKA DELA
| ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
| INSTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  | 0

## Uvodna splošna določila
OPOMBA
Enotna cena mora vsebovati:
>vsa potrebna pripravljalna dela
>vsa potrebna merjenja
>vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
>skladiščenje materiala na gradbišču
>vse potrebno delo do končnega izdelka
>vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri…
>usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
>plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
>preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
>popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
>čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
>obračuni se izdelajo po dejanskih količinah
>evidentiranje, zaščita in prestavitev komunalnih vodov
PONUDNIK MORA PREVERITI VSE FORMULE V CELICAH IN REKAPITULACIJAH, POSAMEZNIH POSTAVK IN CELOTNEGA DOKUMENTA! PRAV TAKO JE POTREBNO PREVERITI POSAMEZNE CELICE, DA PRIKAZUJEJO CELOTNI TEKST!
Za vso opremo in materiale, ki so v opisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake kvalitete ali boljše kvalitete, kar morajo pred dobavo in vgradnjo z listinami (certifikati, izvedenska mnenja, atesti, poročila o preizkušnjah ipd.) dokazati, pred vgradnjo pa pridobiti soglasje odgovornega vodje projekta in investitorja.
Ponudnik je seznanjen, da se bodo vsa dela izvaja v objektu, ki je pravkar obnovljen. Zato mora ponudnik v enotnih cenah zajeti in kasneje izvesti tudi vse potrebne ustrezne zaščite (predvsem tlakov, notranjih vrat, sten, …) s katerimi bo preprečil morebitne poškodbe, ter po opravljenih delih vzpostavil prejšnje stanje, kar pomeni, da je dolžan očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del. Izvajalec se zavezuje povrniti škodo, ki bi jo s svojim delom povzročil na gradbenih, inštalacijskih ali zaključnih delih in opremi.
SPLOŠNA DOLOČILA
OPOMBA: Izvajalec mora pri ponudbi upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati :
► | vsa potrebna pripravljalna dela za gradbena in obrtniška dela
► | vsa potrebna merjenja
► | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
► | skladiščenje materiala na gradbišču
► | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
► | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
► | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom preiskušnje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
► | popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem
► | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
► | plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
► | ozemljitev vseh ALU in jeklenih elementov
► | pri sistemih avtomatike mora zagotavljati kompletni elektro-instalacijski sistem za končno delovanje proizvodov.
► | nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda ( primer: senčila, vrata, okna,…)
► | Delovne odre višine do 2 m je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
► | Vsa delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
OPOZORILO!
IZVAJALEC MORA DELA IZVAJATI PO KOMPLETNEM PZI IN UPOŠTEVATI VSE DETAJLE, OD 1-28 V POSEBNI MAPI DETAJLI! I ZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
MOREBITNE RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN PREGLEDNIMI NAČRTI JE POTREBNO PREGLEDATI IN USKLADITI S PROJEKTANTSKIM PODJETJEM
IZVAJALEC MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO) TER ZAKONOM O GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV, DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA in ODGOVORNEGA NADZORNIKA ! V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI JE OBVEZNO IZDELATI VZOREC NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDITA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA TER ODGOVORNI NADZORNIK Z VPISOM V DNEVNIK !
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBE DETAJLOV OBRTNIŠKIH DEL V KOLIKOR IZVAJALEC LE TEH ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV NE MORE IZVAJATI SKLADNO S PROJEKTOM PZI.
OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO OBJEKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV !
VSI ARHITEKTURNI, DETAJLNI IN PREGLEDNI NAČRTI IZDELANI S STRANI IZVAJALCA VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN TRAJAJO DO PREKLICA LE TEH S STRANI ODGOVORNEGA ARHITEKTA ALI PROJEKTANTA.
Izvajalec je dolžan zagotoviti (in v tem popisu zajeti v ceno!) vse potrebne preizkuse, meritve, pridobitve certifikatov, navodila in ostalo dokumentacijo potrebno za nemoteno obratovanje naprav in delovanje obejekta! Izvajalec mora vrisati vse spremembe v PZI dokumentacijo, obveščati odgovornega vodjo projekta in posamezne odgovorne projektante načrtov o spremembah glede na PZI dokumentacijo, pripraviti vso potrebno dokumentacijo za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja!
Enotna cena in skupna cena zajema: Izdelavo vseh potrebnih delov iz izvedbe vseh del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del do polne uporabnosti vseh prostorov,tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov operacijskih prostorov. Vsa naknadno nabavljena vgrajena oprema v panele - novi monitorji, endoskopske postaje, krmilni monitorji ipd.- morajo biti vgrajeni v sodelovanju in v izvedbi dobavitelja modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema.
GRADBENO OBRTNIŠKE IZVEDBE
Zagotoviti je potrebno zvočno izolativnost prostorov skladno s smernico TSG 1-005 2012.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Izvajalec mora za vse vgrajene materiale predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti ter jih moraja vnesti v Izkaz požarne varnosti faze PID;
Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vse izvedbe stropov, morajo zagotoviti ustrezno togost, primerno za prostor, zahtevano akustično izolativnost - primerno za prostor, potrebno požarno odpornost -primerno za prostor, vse potrebne vgradne elemente, sidranja in obešala. Vse karakteristike morajo biti zajete tudi v posamezno postavko del.
Pri vseh elementih v spuščenem stropu se morajo predvideti revizijske odprtine (prezračevalni distribucijski elementi, prezračevalni kanali, odprtine za jemanje vzorcev sanitarne vode, regulacije ogrevalnih vej itd.). Revizijske odprtine se morajo koordinirati tudi z električnimi inštalacijami ter načrti sekundarnih stropov iz arhitekture.
V enoto cene se zajame vse potrebne ojačitve v predelnih stenah. Za potrjeno opremo izvesti vse potrebne ojačitve za vgradnjo sanitarnih, pohištvenih in drugih vgradnih elementov, na oz. v mavčno kartonske stene, prav tako mora cena na enoto v popisu zajemati te ojačitve, skladno s smernico TSG-12640-001:2008!
Pri pripravi cene na enoto, je potrebno upoštevati vso projektno dokumentacijo PZI!
ENOTNA CENA INSTALACIJ MORA VSEBOVATI
- vsa potrebna pripravljalna dela in zaključna dela vključno izvedba tlačnih preizkusov
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo za izdelavo posameznega sklopa
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higiensko-tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- izpiranje /izpihovanje cevovodov, dezinfekcija, tlačni preizkus, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- izvajalec mora v ceno del zajeti tudi pomoč in vgradnje posameznih potrebnih elementov pohištvene opreme!
- V teku gradnje je izvajalec dolžan sproti beležite vse spremembe nastale med izvajanjem, jih vrisovati v PZI načrt za namene izdelave PID-a. Načrte mora predati v elektronski obliki (v vektorskem formatu - autocad kompatibilno (*.dwg) naročniku). Vrisi so obvezna priloga tudi za obračune situacije.
- Izvajalec izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje v štirih izvodih, ter jih preda digitalni obliki (Word, Excel, acad). Navodila se izdelajo pred šolanjem osebja in se do predaje objekta še eventualno dopolnijo.
- Izvajalec mora izvesti vse zagone pomembnejših naprav s strani pooblaščenih serviserjev, le ti morajo sodelovati pri garancijskih meritvah in usposabljanju osebja.
- Izvajalec izvede usposabljanje-šolanje upravljavskega kadra za ravnanje s postrojem. Šolanje se izvede v okvirnem terminu 30 ur. Program mora biti tematsko razdeljen na upravljanje, odkrivanje napak, pregledih (dnevni, tedenski, mesečni, letni), vplivih na okolje in preprečevanje okoljskih nesreč. Naročnik mora pred usposabljanjem potrditi predlog programa in določiti pooblaščene predstavnike. Po uspešno opravljanem šolanju se sestavi zapisnik, katerega podpiše izvajalec in naročnik.
- Nastavitve opreme in sistema, nastavitve (pretokov,…),izdelava zapisnikov za vse v stroko spadajoče nastavitve,meritve ( npr.hrupnosti zunaj in v objektu, pretoki, nastavitve, mikroklima, dezinfekcije, čiščenja,….) z uradnimi poročili ( tudi s strani akreditiranih institucij)
- Izvajalec mora zagotoviti in priskrbeti, ter v ceno zajeti, izdelavo navodil za obratovanje - za obratovalno osebje za vsak sklop in sistemska navodila s shemami, vse v slovenskem jeziku.
- Izvajalec mora zagotoviti in priskrbeti, ter v ceno zajeti, izdelavo navodil za vzdrževanje za vse sisteme, vse v slovenskem jeziku.

## OBRTN. DELA
B. | OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
II. | MIZARSKA DELA - OGRAJE IN DRŽALA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELASKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | MIZARSKA DELA - OGRAJE IN DRŽALA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
3. | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih balkonskih ograj (evropski macesen) RAL 1002 brez kovinske konstrukcijo, les pritrjen na stojko z INOX vijaki in gumijasto podložko, polica masiven macesen debeline 4 cm, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli (glej detajl št. 3 in št. 2). | m1 | 87.4 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža novih lesenih ograj zunanjega stopnišča (evropski macesen) RAL 1002 brez kovinske konstrukcijo, les pritrjen na stojko z INOX vijaki in gumijasto podložko, polica masiven macesen debeline 4 cm, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli (glej detajl št.2). | m1 | 10 |  | 0
ROČAJI IN OGRAJA STOPNIŠČA
5. | Izdelava, dobava in montaža lesenega ročaja zunanje ograje nad stopnicami ob garaži (kostanjevega masivnega lesa) gladko obdelan les v U-profil vijačen z INOX vijaki _ nevidno od spodaj skozi profil impregniran kot napriper Silvanol, z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli (glej detajl št. 2 - zunanja ograja nad stopnicami ob garaži) | m' | 12.5 |  | 0
| MIZARSKA DELA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## F.Fasada
F. | FASADERSKA DELA - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA FASADERSKA DELA
I. | FASADERSKA DELA: |  |  |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. | FASADERSKA DELA:
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Splošna določila:
Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del !!
OPOMBA!
Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo - ključne detajle izvedbe spodnji del fasade, okenske police, zaključki oken in vrat, detajl cokla, zaključek pri slopih, izdela jo izvajalec in izdelati vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdita odgovorni projektant. Vgradnja brez potrditve ni dovoljena!! Ob prevzemu del se opravi termovizija izdelave fasade!
Pri izvajanju fasaderskih del je strikno upoštevati navodila proizvajalca fasadnih elementov, njegove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo izvajalčevi parametri in sledeči standardi: DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost) in DIN 52210 (zvočna izolativnost), DIN 18202 (odstopanja izvedbe končne površine izdelave fasade, če ni pred sklenitvijo pogodbe dogovorjeno) in ONORM B2259 (odstopanja izvedbe končne površine izdelave fasade, če je pred sklenitvijo pogodbe dogovorjeno).
Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti. Natezna trdnost podlage mora znašati najmanj 0,08 N/mm2. Ravno tako mora preveriti če na trdnost podlage, eventualno odstopanje od trde podlage, kar pomeni odbijanje odstopajočega ometa, ki lahko v končni izvedbi fasade povzroči odstopanje celotne nove fasade (ta strošek mora biti upoštevan v ceno izvedbe vseh fasaderskih del).
Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob, prirjevanje ograj na okenskih odprtinah in ostale preboje na fasadi. Zrnavost, strukturo in barvo določi projektant ali nadzor z investitojem.
Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med nanašanjem, sušenjem in vezanjem nad + 5 °C (izjema so Winter proizvodi). Pri proizvodih Baumit NanoporTop, openTop in SilikatTop mora ta temperatura znašati najmanj + 8 °C. Neugodne vremenske razmere (npr. temperature nad 30 °C, veter, vpliv direktnega sonca) spremenijo lastnosti materialov. Med celotno izvedbo (lepljenje plošč, vrhnji sloji, zaključni sloj) so potrebni posebni ukrepi, npr. uporaba zaščitnih fasadnih mrež. Potrebno je zagotoviti, da se pri pripravi materialov uporablja le hladna pitna voda (ali voda skladna s SIST EN 1008). V poletnem času npr. ne uporabljamo vode, ki se je segrela v cevi. V jesenskem in pomladanskem času lahko uporabimo rahlo ogreto vodo (do 30 °C). Ob neugodnih vremenskih pogojih (npr. dežju ali megli) je potrebno paziti, da ne pride do negativnih vplivov na sušenje in strjevanje.
Izvajanje fasade oziroma končnega sloja se lahko izvede pod pogoji navedenimi (vsi ti ukrepi so zajeti v ceni oziroma posamezni postavki): so vse ostale površine (steklo, les, aluminij, police, tlakovanja ipd.) ustrezno zaščitene na podlagi ni vidnih sledov zamakanja, so odpravljeni vzroki za kapilarni dvig vlage, izločanje soli ipd. in so zidovi ustrezno izsušeni, so vse horizontalne površine (npr. atike, vrhovi zidov, štukature) zaščitene tako, da je onemogočeno kakršnokoli zamakanje za fasadni sistem med in po izvedbi, so podana navodila za izvedbo za vse priključke in zaključke ter detajle, so preboji načrtovani tako, da je možno priključke in zaključke izvesti trajno neprepustno za padavine je bil opravljen pregled podlage (testiranje ustreznosti) in po potrebi izvedeni potrebni ukrepi.
Vgradnja okenskih polic mora ustrezasti detajlu proizvajalca fasade, ki je kot priloga tega popisa del (detajl št. 6.).
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom , kar se dokaže z izvidi in atesti oziroma certifikati.
V ponudbeni ceni je zajeti ves potreben material in delo vključno z nosilno podkonstrukcijo, vsemi zaključki ob oknih in vrati, stikih med posameznimi materiali fasade, na mestih kjer je potrebno prezračevanja fasade montirati mrežice za preprečevanje proti mrčesu, po navodilih proizvajalca fasade, transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli , ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
Pred pričetkom izvajanja fasederskih del obvezna zaščita vseh zunanjih oken, balkonskih vrat, končnih oblog balkonov in balkonskih ograj, napuščev s PVC folijo ali zaščitno oblogo.
Ob okenskih in vratnih odprtinah je izvesti toplotno super izolacijsko oblogo v debelini 3 cm, predpisani s projektom in zaključni sloj.
V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov.
8. | Izdelava svetlo sive RAL 7040 strehe vetrolova vključno z žloto in odtokom ter priključkom in z obrobami - brušen INOX natur barve d=2 mm. Vse z nevidnem pritrjevanjem, z vsemi stikovanji, tudi s fasado in pločevino, vse po protokolih proizvajalcev. V skladu s prerezom F in detajlom št. 30 | kos | 1 |  | 0
- strešna folija Sarnafil TG z vsemi tipskimi kosi debeline 2,0 mm
- Sarnafil PVC in FPO Walkway pad po celi površini
- PVC in FPO GULLY vtok
- toplotna izolacija XPS 20-40 cm v slojih a' 5 cm
- parna zapora Sarnavap
- brušen INOX d=2 mm obrobe finalne višine 80 cm (razvite 150 cm), dolžine v skladu s tlorisom in zaključki, po detajlu št. 30
| FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## EI-REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ELEKTROINŠTALACIJE ZA OBJEKT | 0
OCENA INVESTICIJE - SKUPAJ: | 0
V oceni ni zajet DDV.

## El- energetska sanacija
4. | PROJEKTANTSKI POPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal (razvodne doze) za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru izboljšanja kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta in odgovornega vodje projekta. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta in odgovornega vodje projekta.
| Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
XII. | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE
1. | Pocinkani jekleni trak, FeZn 25x4mm, položen pretežno v zemlji, delno v temelju (brez izkopa in zasutja) | m | 58 |  | 0
2. | Pocinkani jekleni trak, FeZn 20x3mm, položen v betonu za pomožno ozemljilo | m | 14 |  | 0
3. | Alu žica, Al fi 10 mm, na stenskih oz. strešnih držalih | m | 340 |  | 0
4. | Preizkusni spoj, kot Hermi, 3x58 | kos | 6 |  | 0
5. | Držala za Al žico, kot Hermi (strešna, slemenska, fasadna, žlebna) | kos | 280 |  | 0
6. | Držala za pocinkani jekleni trak FeZn, kot Hermi (stenska, žlebna) | kos | 45 |  | 0
7. | Križna sponka za FeZn trak, kot Hermi | kos | 60 |  | 0
8. | Križna sponka za Al žico, kot Hermi | kos | 80 |  | 0
9. | Žlebna sponka, kot Hermi | kos | 60 |  | 0
10. | Žlebna objemka, kot Hermi | kos | 12 |  | 0
11. | Žica H07V-K 6 mm2, dolžine 20cm, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 30 |  | 0
12. | Žica H07V-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 15 |  | 0
13. | Kovinski ščitnih, dolžine do 2m, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 6 |  | 0
14. | Varjen oziroma vijačen spoj s kovinsko maso, komplet z drobnim materialom | kos | 30 |  | 0
15. | Bitumen za premaz pocinkanega jeklenega traku | kg | 2 |  | 0
16. | Meritve strelovodne inštalacije, komplet | kompl. | 1 |  | 0
| Strelovodna inštalacija, ozemljitve SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
XII. | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  | € |  | 0
V oceni ni zajet DDV.