## PROGRAM IZVAJANJA
PROGRAM IZVAJANJA
VSEBINA
UKREPI
UKREPI (PO OBJEKTIH IN SKUPNO)
UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE
VZOREC OBRAČUNOV
AMORTIZACIJSKI NAČRT

## UKREPI
I. UKREPI ZAHTEVANI S STRANI NAROČNIKA ZA ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKA
Splošne zahteve:
1. Vsi pripravljalni ukrepi morajo biti izvedeni skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
2. Izvajalec mora ukrepe v pogodbeni dobi izvajati in vzdrževati skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
3. S svojimi ukrepi izvajalec ne sme znižati standarda (temperature v prostorih, prezračevanje), ki je predpisan v standardu SIST EN 12831 in Smernicami VDI 2067. Če ti pogoji pred ukrepi niso bili doseženi, je potrebno to upoštevati pri referenčnih količinah.
4. S svojimi ukrepi izvajalec ne sme znižati standarda (osvetlitve), ki je predpisan v standardu SIST EN 12464-1:2011 Če ti pogoji pred izvedbo ukrepov niso bili doseženi, je potrebno to upoštevati pri referenčnih količinah.
5. Ker standard v prostorih ni natančno popisan, mora izvajalec po podpisu pogodbe v prvi ogrevalni sezoni v prostorih popisati standarde (temperature, prezračevanja in osvetlitve).
6. Izvajalec mora izvajalec po podpisu pogodbe v prvi ogrevalni in hladilni sezoni v prostorih popisati standarde (temperature, prezračevanje in osvetlitev).
7. Kjer so referenčne vrednosti rabe energije ocenjene in še ni uvedenih meritev, mora izvajalec do dogovorjenega roka po pogodbi vgraditi merilne naprave.
8. Izvajalec mora v prvem letu po podpisu pogodbe vzpostaviti energetsko knjigovodstvo za vse objekte iz seznama stavb naročnika po zahtevah Priloge 5 Pogodbe o zagotavljanju prihrankov.
9. Pogoj naročnika glede doseganja prihranka: naročnik mora biti soudeležen pri zajamčenem prihranku v višini 0,5%.
10. Če naročnik v objektu zamenja radiatorje, mora v sklopu tega ukrepa izvajalec, na svoje stroške, izvesti vgradnjo kompletov termostatskih glav in termostatskih radiatorskih ventilov s prednastavljivim prekom ter izvesti ustrezno prednastavitev.
11. Po dokončanju pripravljalne storitve mora izvajalec naročniku predati naslednjo dokumentacijo:
- Funkcijski opis izvedene storitve
- Seznam vgrajenih elementov in opreme
- Tehnične informacije, podatke o napravah, aparaturah, potrebne ateste
- Poročilo o morebitnih meritvah
- Projekte izvedenih del in projekte za obratovanje in vzdrževanje.
12. Izvajalec mora zagotoviti izobraževanje naročnika, upravljavca in uporabnikov.
13. Izvedbo vsakega ukrepa v objektu mora izvajalec terminsko uskladiti z upravljavcem.
14. Naročnik ima pravico kadarkoli izvajati nadzor nad pripravljalnimi deli izvajalca.

## UKREPI (PO OBJEKTIH)
II. ZAHTEVANI UKREPI PO POSAMEZNIH OBJEKTIH
Izvedba celovite energetske sanacije objetka, ki zajema sledeče ukrepe:
Izvedba sanacije oz. dodatne izolacije fasade
Zamenjava stavbnega pohištva
Izolacija podstrešja in strehe objekta
Zamenjava kotla
Izvedba prezračevalnega sistema
TČ zrak-voda za TSV
Vgradnja termostatskih ventilov in frekvenčna regulacija črpalk sistema
Centralni nadzorni sistem
Vgradnja varčne razsvetljave
Organizacijski ukrepi

## OB1
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
Osnovni podatki o objektu
Objekt: | CŠOD dom Bohinj
Naslov: | Ribčev laz 63, 4265 Bohinjsko Jezero
Oznaka | številka stavbe 61, k.o. Savica
Neto površina m2: | 1.772 m2
Tip energenta: | Lesni sekanci
Referenčna poraba in stroški
Vrsta energije / enota | Toplotna energija | Električna energija
kWh | 399631.67 | 81118.67
€/kWh | 0.098471 | 0.11245
€ | 39351.9951 | 9122.0224
Ostali stroški (vzdrževanje, osebje, itd.) | 6816
Seznam potrebnih ukrepov
Stroški predlaganih ukrepov brez DDV |  | 0
DDV |  | 0
Skupni stroški z DDV |  | 0
Novopričakovana raba toplote v kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote v kWh: |  | 0
Novopričakovana cena toplote v €/kWh: |  | 0.033
Novopričakovn letni strošek toplote v € : |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote v €: |  | 0
Zajamčeni prihranek toplote %: |  | 0%
Novopričakovana raba električne energije v kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energijev kWh: |  | 0
Zajamčeni prihranek električne energije v %: |  | 0%
Zajamčeni prihranek električne energije v €: |  | 0
ZAJAMČENI PRIHRANEK SKUPAJ v € |  | 6816
SKUPAJ neto sedanja vrednost prihranka v € |  | 62079.5419
Izračun neto sedanje vrednosti:
leto | NSV | SKUPAJ
1 | 6816 | 6370.0935
2 | 6816 | 5953.3584
3 | 6816 | 5563.8863
4 | 6816 | 5199.8938
5 | 6816 | 4859.7138
6 | 6816 | 4541.7886
7 | 6816 | 4244.6622
8 | 6816 | 3966.9741
9 | 6816 | 3707.4524
10 | 6816 | 3464.9088
11 | 6816 | 3238.2325
12 | 6816 | 3026.3855
13 | 6816 | 2828.3977
14 | 6816 | 2643.3623
15 | 6816 | 2470.4321
SKUPAJ NSV: |  | 62079.5419
diskontna stopnja | 7%

## UKREPI (SKUPAJ)
[10 empty] | C | C | C | C | C
|  | zajamčeni prihranek toplote |  |  | zajamčeni prihranek električne energije |  |  | ZAJAMČENI PRIHRANEK SKUPAJ € | Neto sedanje vrednost prihrankov € | 42 | 43 | 46 | 47 | 48
št. | id | kWh | € | % | kWh | % | €
1 | OB1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 62079.5419 | 'OB1'!C42 | 'OB1'!C43 | 'OB1'!C46 | 'OB1'!C47 | 'OB1'!C48
SKUPAJ |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 62079.5419

## UPRAVLJANJE IN VZRŽEVANJE
ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE SISTEMA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA
Energetsko upravljanje je sklop storitev, ki zajemajo:
- analizo rabe energije ter stroškov oskrbe z energijo,
- oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo,
- določitev ukrepov za doseganje teh prihrankov ter oceno njihove izvedljivosti,
- izvedbo ukrepov za doseganje teh prihrankov,
- spremljanje rabe energije in stroškov za energijo, analizo, primerjavo doseganja rezultatov s pričakovanimi,
- ukrepanje ob negativnih odstopanjih.
Naročnik je že pridobil podatke za objekte, ki zajemajo osnovno analizo rabe energije in stroškov oskrbe z energijo ter oceno možnih prihrankov energije in stroškov za oskrbo z energijo.
S sistemom upravljanja mora izvajalec vzpostaviti proces stalnega spremljanja rabe energije in stroškov za oskrbo z energijo, njihovo analizo ter predlog ukrepanja ob negativnih odstopanjih.
Ker na nekaterih objektih ni merilnih naprav za merjenje rabe energije za ogrevanje, mora izvajalec v soglasju z naročnikom vzpostaviti meritve in izvesti vgradnjo merilnih naprav.
Energetsko knjigovodstvo, ki ga bo v okviru te pogodbe vzpostavil izvajalec pri naročniku in izvajalcu, mora omogočiti:
Spremljanje porabe
Pregled porabe energentov v objektu
Pregled porabe vode
Spremljanje stroškov
Spremljanje stroškov energentov
Spremljanje stroškov vode
Spremljanje stroškov vzdrževanja
Analizo porabe energije
Analiza porabe energije glede na dnevni temperaturni primanjkljaj
Analiza porabe energije glede na število uporabnikov
Primerjava porabe med leti
Primerjava podobnih objektov med seboj
Izdelavo poročil
Avtomatsko generiranje poročil
Dinamična določitev periode generiranja
Program mora omogočati spremljanje porabe in stroškov na letnem in mesečnem nivoju. Vnos podatkov mora zagotavljati izvajalec.
Naročnik bo določil uporabnike in njihove pravice za pregledovanje podatkov. Vsak mesec bo do določenega dogovorjenega datuma v mesecu izvajalcu dostavil podatke iz računov za vzdrževanje objektov.
Izvajalec ob začetku izvajanja storitve izvede izobraževanje naročnika za pregled podatkov, možnosti pregledovanja analiz in možnosti generiranja poročil. Naročnik lahko tudi določi, katere analize in poročila je izvajalec vsak mesec dolžan pošiljati določenim osebam naročnika.
Izvajalec je dolžan 1x letno naročniku predstaviti rezultate analiz, izdelanih na osnovi energetskega knjigovodstva ter učinkov ukrepov po tej pogodbi in sicer najkasneje tri mesece po preteku posameznega obračunskega obdobja za vsak objekt posebej.

## VZOREC OBRAČUNA - TOPLOTA
VZOREC OBRAČUNA
TOPLOTA
št. | ID | POGODBENE VREDNOSTI | [8 empty] | LETNE VREDNOSTI | [7 empty] | RAZLIKA MED DEJANSKIM IN ZAJAMČENIM PRIHRANKOM
|  | referenčna raba toplote | referenčnacena toplote | strošek toplote | Novopričakovana raba toplote in zajamčeni prihranek toplote | [5 empty] | dejanska neprilagojena raba toplote | prilagojena raba toplote - DTP | faktor upor.* | prilagojena raba toplote - uporaba | cena toplote** | nov strošek toplote | dejanski prihranek toplote
|  | kWh | €/kWh | € | nova raba v kWh | prihranek v kWh | cena toplote v € | nov strošek toplote v € | prihranek v € | % | kWh | kWh |  | kWh | €/kWh | € | kWh | € | €
1 | OB1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SKUPAJ |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
referenčni dnevni temperaturni primanjkljaj
dnevni temperaturni primanjkljaj v obračunskem obdobju
faktor uporabe*: v primeru, da je različen od 1, priložen izračun
**cena toplote: povprečna cena toplote v obračunskem obdobju, izračunana za vsak objekt posebej - podatek iz energetskega knjigovodstva

## VZOREC OBRAČUNA - EL. ENERGIJA
VZOREC OBRAČUNA
ELEKTRIČNA ENERGIJA
št. | id | POGODBENE VREDNOSTI |  |  |  |  | LETNE VREDNOSTI | [5 empty] | RAZLIKA MED DEJANSKIM IN ZAJAMČENIM PRIHRANKOM
|  | referenčna raba el. energije | cena el. energije | zajamčeni prihranek el. energije |  |  | dejanska raba el. energije | faktor uporabe* | prilagojena raba el. energije | cena el. energije** | dejanski prihranek el. energije
|  | kWh | €/kWh | kWh | % | € | kWh |  | kWh | €/kWh | kWh | € | €
1 | OB1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
faktor uporabe*: v primeru, da je različen od 1, priložen izračun
**cena el.energije: povprečna cena toplote v obračunskem obdobju, izračunana za vsak objekt posebej - podatek iz energetskega knjigovodstva

## VZOREC OBRAČUNA - SKUPAJ
VZOREC OBRAČUNA
POVZETEK - dejanski prihranek
št. | ID | RAZLIKA MED DEJANSKIM IN ZAJAMČENIM PRIHRANKOM
|  | toplota | el. energija | SKUPAJ
|  | € | € | €
1 | OB1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
SKUPAJ |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
DOBROPIS:
BREMEPIS: