## 1_REK
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
1/2.4 POPIS MATERIALA IN DEL
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
INVESTITOR: |  | Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana
OBJEKT: |  | Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča
Zalogovnik za sekance
SESTAVIL: |  | Rok Gerbec, univ.dipl.inž.arh.
Bojan Srpčič, univ.dipl.inž.arh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, september 2020
REKAPITULACIJA: |  | 1/2 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
|  |  | UPRAVIČENO | NEUPRAVIČENO
I. | SPLOŠNO
| SKUPAJ - SPLOŠNO |  | 0 | 0
II.2. | GRADBENA IN OBRTNIŠKADELA
II.1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  | 0 | 0
II.2. | ZALOGOVNIK |  | 0 | 0
| SKUPAJ - GRADBENA IN OBRTNIŠKADELA |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  | 0 | 0
| DDV (22%) |  | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0 | 0

## 1_I._SPL
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
I. | SPLOŠNO
SPLOŠNE ZAHTEVE
Popis obravnava vsa gradbeno obrtniška dela na objektu.
Popis je celovit dokument le v kombinaciji z vsemi načrti. Zavezujoče je upoštevati tehnično poročilo, sestave konstrukcij (tlakov, streh, sten, fasad), sheme oken, vrat, risbe, detajle in priloge. Nujno je upoštevati tudi kombinacijo popisa s študijo požarne varnosti.
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki ( če ni drugače navedeno), s pomožnimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva slovenije. Vse konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunani v raščenem stanju, zato mora izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upoštevati faktor raztresa (brez uveljavljanja dodatnih količin na faktor).
Ponudnik oz. izvajalec del mora pred izvedbo preučiti projektno dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.
V času gradnje je v sklopu ureditve gradbišča potrebno predvideti vsa potrebna zavarovanja pristopov. Terminski plan in dela je potrebno uskladiti (pred pričetkom in med gradnjo) z investitorjem.
Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant.
Izvajalec lahko v pisnem soglasju s projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe posamezne faze dela skladno z razpisnimi pogoji, vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stroških izvedbe oz. stroške morebitnih potreb po spremembi projektne dokumentacije krije sam. Prav tako krije sam dodatne stroške projektanta vezane na morebitno analizo predlogov ter eventuelne spremembe s tem povezanih rešitev (tudi v primeru zavrnitve predloga).
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Opomba: Varovanje objekta, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, označevanje,zavarovanje, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
Vsa navedena komercialna imena so navedena zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete, ki jo mora ponudnik izpolniti!
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt pripravila. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne signalizacije, splošni stroški pristojbin in taks upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ipd., upoštevati Varnostni načrt, št. VN-35/2020, izdelal Egal PB d.o.o.
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroški in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest,
- izvajalec si sam zagotovi potrebne priključke (npr. voda, elektrika) za potrebe izvajanja gradnje. Ta dela in te stroške je potrebno zajeti v ponudbi
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine vključno s plačilo vseh pristojbin za trajno deponiranje odpadkov in ostalega materiala in predajo ustreznih evidenčnih listov, odstranitvitev vseh gradbiščnih provizorijev in začasnih komunalnih priključkov po končanih delih
- strošk sprotnega čiščenje delovišča/gradbišča in prostorov/površin, ki se uporabljajo za dostop in so podvrženi vplivom izvajanja del ter končno gospodinjsko čiščenje prostorov.
- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni",
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj (tudi na fazo PZI od soglasodajalcev), vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- stroške za izdelavo delavniške dokumentacije, ki jo potrdi projektant
- stroški za vso potrebno mehanizacijo in orodje za izvajanje del, vključno z žerjavi in dvigali, itd
- sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte (v digitalni obliki) vnešenih sprememb in odstopanj od načrtov PZR in PZI med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika)
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del
-morebitni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov vodji projekta in investitorju
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje
- stroški za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov, ki so se poškodovali ali uporabili za potrebe gradbišča, v prvotno stanje
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev
- Izdelavo dokazil o zanesljivosti in vsa potrebna spremljajoča dela, skladno z veljavno zakonodajo.
Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena v skupno ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave vzorcev pisno potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture ni dovoljena. Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
- Vsi jekleni elementi, (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je zagotovljen garanjcijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
- Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno z gradbenim dovoljenjem in PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti rekonstrukcije zgradbe, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.
Kot spremembe PZI projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...
V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o gradbenih proizvodih.
Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in zakonodaja, ki opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO:
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni z okoljskimi zahtevami in merili za stavbe, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).
Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:
– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,
– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,
– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali
– izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
Kadar se pri gradnji:
– nosilne konstrukcije
– ostrešja
– fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
– stavbnega pohištva
uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
– potrdilo FSC 13 ali PEFC 14 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
– dovoljenje FLEGT 15, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnejo zahteve
Določila pogodbe o izvedbi naročila
1. Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode.
2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve
3. Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.
4. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
Izvajalec mora v imenu investitorja pred izvajanjem del skleniti pogodbo s prevzemnikom odpadkov, za sprejem vseh odpadkov, skupaj s transportom in vsemi manipulativnimi stroški.
I. | SPLOŠNO
1 | Dobava in izdelava načrta organizacije gradbišča.
Z vsemi potrebnimi deli, materiali, začasnimi instalacijami, transportnimi potmi, sredstvi za manipulacijo po gradbišču, skladišči, pisarnami, zaščitnmimi ograjami itd.
- načrt organizacije gradbišča
| Zajeti v GO delih za objekt "Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča"! | kpl |  |  | 0
2 | Geodetske izmere med potekom gradnje in izdajanje vmesnih posnetkov izvedene infrastrukture naročniku
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka/načrta izvedenih del (posegi na območju vel. ca 0,11 ha), skupaj s komunalnim katastrom;
| za potrebe izdelave PID dokumentacije/načrtov | kpl | 1 |  | 0
4 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PIDa vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami…. Seznam z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju
- arhitekturni in gradbeni del
| Zajeto v enotnih cenah izvedbe (glej SPLOŠNE ZAHTEVE)! | kpl |  |  | 0
5 | Izdelava PID dokumentacije v 5 izvodih + 1xCD, skladno z veljavno zakonodajo
PID dokumentacija za načrte vseh strok.
*Geodetski posnetek, geotehnika in načrt požarne varnosti-Izkaz : niso vključeni!
| (po predračunu projektanta) | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava in potrditev izkaza požarne varnosti: - sprotno spremljanje gradnje in pregled izvajanja požarnovarnostnih zahtev, - izdelava in potrditev Izkaza požarne varnosti. Dela izvaja pooblaščena institucija oz. pooblaščeni inženir.
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Izdelava kompletne DZO dokazilne dokumentacije za potrebe upravih postopkov - vse stroke. Dokazilna dokumentacije vsebuje vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti, tabele, izkaze, navodila za uporabo,…zahtevane po zakonodaji.
Vključno z vodilno mapo DZO za teh. pregled.
| Zajeto v enotnih cenah izvedbe (glej SPLOŠNE ZAHTEVE)! | kpl |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0 | 0

## 1_II.1_PRIP
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
II. | GRADBENA IN OBRTNIŠKADELA
II.1. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Priprava gradbišča s postavitvijo gradbiščnih kontejnerjev, ureditvijo dostopnih in dovoznih poti deponij, opozorilnih tabel, gradbiščne table, varnostne ograje in ostalih spremljajočih elementov, ki so potrebni za varno delo gradbišča. Kompletno s vzpostavitvijo prvotnega stanja po končanih delih.
Osnovna ureditev gradbišča mora biti upoštevana v enotnih cenah postavk, kot je napisano v splošnem opisu na prvi strani popisa.
| Zajeto v enotnih cenah izvedbe (glej SPLOŠNE ZAHTEVE)! | kpl | 1 |  | 0
2 | Identifikacija in zakoličba obstoječih komunalnih vodov na področju gradnje, s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda.
| - zakoličba komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
3 | Uradna zakoličba komunalnih vodov iz poligonskih točk, in zavarovanje zakoličbe z lesenimi količki 4/4/30 cm.
| Kompletno z izdajo poročila o zakoličbi. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | 0

## 1_II.2_ZAL
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | UPRAVIČENI STROŠKI (€) | NEUPRAVIČENI STROŠKI (€)
II. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
II.2. | ZALOGOVNIK
Rušitvena dela
1 | Kompletna izvedba preboja za instalacije skozi obstoječo betonsko steno kotlovnice (d=30cm), z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi, nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!
| preboji do preseka 0,5m2 | kom | 1 |  | 0
Zemeljska dela
2 | Široki strojni izkopi v plasteh tamponskega nasutja, in deloma raščenega materiala. Strojni izkop.
Izkop v naklonu 2:1 oz. po navodilu geomehanika.
Izkop v zemljini III. ktg. globine do 0,8 m
Odvoz odvečnega materiala na deponijo.
Skupaj z vsemi deli in transporti. Odvoz in deponiranje izkopanega nasipnega materiala na gradbiščno deponijo. Obračun v raščenem stanju.
| V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m3 | 262.5 |  | 0
3 | Planiranje dna gradbene jame do ± 3 cm in dna temeljev ter utrjevanje do predpisane zbitosti po geomehanskem poročilu, oziroma zahtevi geomehanika.
- Planiranje dna gradbene jame in temeljev
|  | m2 | 78.2 |  | 0
4 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov na deponijo oddaljeno do 20 km , po dogovoru z investitorjem
| oz. pristojnim občinskim upravnim organom. | m3 | 27 |  | 0
5 | Dobava in polaganje geotekstila pod spodnjim ustrojem talne plošče v kleti.
Skupaj z vsemi deli in transporti.
| - Geotekstil 300g/m2 | m2 | 89.6 |  | 0
6 | Izdelava tampona pod temeljno ploščo. Na vrhu tampona potrebno doseči Evd = min. 40 MPa.
Tampon debeline cca. 30 cm oz. po navodilih geomehanika. Nasipavanje in utrjevanje v plasteh debeline do 20 cm oz. po navodilih geomehanika. Zasip s tamponskim drobljencem D32. Skupaj s potrebnim vgrajenim materialom.
Skupaj z vsemi deli in transporti. Obračun v raščenem stanju.
| - tampon pod temeljno ploščo. | m3 | 28.5 |  | 0
7 | Zasipavanje in utrjevanje nasipa za stenami do spodnje kote zgornjega ustroja zunanje ureditve.
Nasipavanje in utrjevanje v plasteh debeline do 30 cm oz. po navodilih geomehanika. Nasipavanje s pripeljanim materialom, ali s selekcioniranim materialom iz izkopa. Skupaj s potrebnim vgrajenim materialom.
Na vrhu nasipa potrebno doseči Ev2 = 100 MN/m2, razmerje Ev2/Ev1 pa mora biti manjše od 2,50. Skupaj s potrebnimi meritvami zgoščenosti in zbitosti po navodilih geomehanika.
Skupaj z vsemi deli in transporti. Obračun v raščenem stanju.
| Zasip za stenami zalogovnika. | m3 | 97.8 |  | 0
Betonska dela
8 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega podložnega betona pod temeljno ploščo zalogovnika. Kompleten tlak ima oznako K1.
- podložni beton C12/15 , 10.0 cm,
| minimalno armiran, (Q 131), zaglajen | m3 | 5.2 |  | 0
9 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37.
Klasifikacija : XC2, PV-I, Dmax16
- Vgrajevanje betona v AB temeljno ploščo d=30.0 cm, z dodajanjem aditiva za kristalizacjo in tesnitev betona (delo in material) - npr. Penetron ADMIX
| kot npr. Penetron ADMIX | m3 | 13.6 |  | 0
10 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona na temeljni plošči zalogovnika z oznako K1.
polimeriziran mikroarm. beton C20/25, 5.0 cm fino zaglajen, premazan z abrazivno odpornim premazom, odpornim na učinke hidravličnega olja, na bazi tekočega PVC,
v barvnem odtenku po izbiri arhitekta - npr.: KRAUTOL 5007 ali enakovredno, mikroarmatura: PP,vsebnost 0.95 kg/m2, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
vezni sloj: ELASTOSIL ali enakovredno
| mikroarmiran estrih | m2 | 43.4 |  | 0
11 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37.
Klasifikacija : XC4/XF1, PV-II, Dmax16
-Vgrajevanje betona v AB stene d=20.0 cm, z dodajanjem aditiva za kristalizacjo in tesnitev betona (delo in material) - npr. Penetron ADMIX
|  | m3 | 13.2 |  | 0
12 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37.
Klasifikacija : XC4/XF3, PV-II, Dmax16
Vgrajevanje betona v AB stropno ploščo d=20.0 cm, z dodajanjem aditiva za kristalizacijo in tesnitev betona (delo in material) - npr. Penetron ADMIX
|  | m3 | 7.9 |  | 0
13 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37.
Klasifikacija : XC4/XF3, PV-II, Dmax16
Vgrajevanje betona v AB nosilca b/h=20/40 cm, z dodajanjem aditiva za kristalizacijo in tesnitev betona (delo in material) - npr. Penetron ADMIX
|  | m3 | 0.55 |  | 0
14 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37.
Klasifikacija : XC4/XF3, PV-II, Dmax16
Vgrajevanje betona v AB jašek pokrova b/h=20/70 cm, z dodajanjem aditiva za kristalizacijo in tesnitev betona (delo in material) - npr. Penetron ADMIX
| dim. 20x70 cm | m3 | 1.65 |  | 0
15 | Dobava, transport, vgrajevanje in nega betona C30/37.
Klasifikacija : XC2, PV-I, Dmax16
Vgrajevanje betona v AB kineto debeline d= 15 cm, z dodajanjem aditiva za kristalizacijo in tesnitev betona (delo in material) - npr. Penetron ADMIX
|  | m3 | 3.66 |  | 0
16 | Dobava, razrez, krivljenje, čiščenje in polaganje armature: palična B500B, do in nad fi12, varjene armaturne mreže B500A. Z distančniki. Skupaj z vsemi potrebnimi deli materiali in transporti. Srednje zahtevna armatura (ocena)
| - palice premera <12 mm | kg | 2170
| - palice premera >12 mm | kg | 140
| - armaturne mreže | kg | 3745
|  | kg | 6055 |  | 0
17 | Postavitev in pritrditev ekpandirajočih trakov.
kot. Npr. PENEBAR SW 45 Rapid, tip A.
| - med talno ploščo in vkopanimi zidovi | m1 | 26 |  | 0
| - med talno ploščo in jaškom | m1 | 8 |  | 0
| - med tpovozno ploščo in vkopanimi zidovi | m1 | 26 |  | 0
| - med povozno ploščo in nosilcem | m1 | 11 |  | 0
| - med okvirjem za vsipno odprtino in povozno ploščo | m1 | 12 |  | 0
| - med povozno površino in vkopanimi stenami presipnega jaška | m1 | 8 |  | 0
Zidarska dela
18 | Dobava, transport, vgrajevanje plasti pod temeljno ploščo zalogovnika z oznako K1 v naslednji sestavi:
- PE tesnilna folija - toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren, 5.0 cm, SIST EN 13164, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 500 kPa], plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago
| npr.: FRAGMAT xps 500 GL ali enakovedno | m2 | 43.4 |  | 0
19 | Nabava, dobava in vgradnja HDPE čepaste folije z lepljenimi preklopi 1.0 cm
Čepasta profilacija folije je obrnjena proti zasipu za doseganje ustreznega dreniranja vode
| Čepasta folija | m2 | 79.2 |  | 0
20 | Nabava, dobava in vgradnja protikoreninske zaščite, WSF folije, vgrajena po tehnični spec. proiz.
| protikoreninska zaščita | m2 | 79.2 |  | 0
21 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije. Ekstrudiran polistiren, 5.0 cm, SIST EN 13164, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 300 kPa], plošče s stopničastimi preklopi, npr.: FRAGMAT xps 300 GL ali enakovedno. Plošče zalepljene na AB steno z lepilno malto.
| gladke plošče s stopničastim preklopom, | m2 | 79.2 |  | 0
Ključavničarska dela
22 | Izdelava, dobava, transport in vgrajevanje kovinskega vodotesnega pokrova zalogovnika, tipske izvedbe z odpiranjem na hidravlični pogon. Pokrov z blažilci (cca 1.100 kg) je vgrajen v AB jašek nad terenom.
Cena vključuje komplet hidravlični agregat (predvidoma 3kW, 400V) s krmilnim ventilom, hidravlične komponente, cilindre in povezave ter elektro omarico za krmiljenje. Možnost zaklepanja krmiljenja (preprečen vklop nepooblaščenim osebam). Elektro povezava med hidravličnim agregatom in krmilno omarico. Primerno za zunanjo montažo.
Vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vgradnjo na vsipno odprtino.
Z vsemi atesti, garancijami in potrdili o kvaliteti in varnosti. Testiranje, zagon, navodila, poučitev uporabnika.
| Svetla dimenzija vsipne odprtine 150x300cm. | kom | 1 |  | 0
23 | Dobava, transport in vgrajevanje LTŽ pokrova servisnega jaška, tipske izvedbe z ročnim odpiranjem. Vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vgradnjo na servisnem jašku.
Z vsemi atesti, garancijami in potrdili o kvaliteti in varnosti.
| Svetla dimenzija odprtine 60x60cm. | kom | 2 |  | 0
24 | Dobava, transport in vgrajevanje kovinskih lestev za vstop v servisni jašek, tipske izvedbe. Vključno z vsem pritrdilnim in materialom ter vgradnjo v servisnem jašku.
Z vsemi atesti, garancijami in potrdili o kvaliteti in varnosti.
| Višina lestve je 230cm. | kom | 1 |  | 0
25 | Dobava, transport in vgrajevanje zaščitne kovinske mreže ob zunanjem kanalu za izpust zraka iz zalogovnika ("fajfa" z mrežo, h=1,1 m)
Inox mreža na kovinski podkonstrukciji
Z vsemi atesti, garancijami in potrdili o kvaliteti in varnosti.
| zaščitna mreža | kom | 1 |  | 0
26 | Razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik,
| Ocena števila ur | ur | 20 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZALOGOVNIK |  |  |  | 0 | 0